## Лицевой счет дома
ИНФОРМАЦИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ, СОБРАННЫХ И ИЗРАСХОДОВАННЫХ СРЕДСТВАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019 г
№ п/п | Адрес |  | Услуга | Задолж-ть на 01.01.2019 г | остаток средств на 01.01.2019 г. | Начислено | Оплачено | Израсходовано | Остаток на 31.12.2019 г | Задолженность на 31.12.2019 г | Дата заключения договора
| Улица | Дом
| Северная площадь | 3-2 | [8 empty] | 01.12.2016 г.
| ИТОГО ПО ДОМУ |  |  | 68141.58 | -227676.9915 | 1070833.9 | 1016790.61 | 1081453.17 | -292339.55 | 122184.87

## Текущий ремонт
январь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | Проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов | Северная пл-дь 3/2 | кв.4,5,7,8,13,14,16,17,18,19,20,22,23,25,27,29,30,31,33,34,35,36,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,52,56,58,59,61,63,66 | 9994.4
2 | Смена трубопровода ф 25 мм (ЦО п/п) | Северная пл-дь 3/2 | кв.3,7,11 | 29305.71
3 | установка розетки в подъезде (лоя технических нудж) жилого дома | Северная пл-дь 3/2 | 2-й подъезд | 455.86
| ИТОГО |  |  | 39755.97
февраль 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 |  | Северная пл-дь 3/2
2 |  | Северная пл-дь 3/2
3 |  | Северная пл-дь 3/2
| ИТОГО |  |  | 0
март 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | Смена труб ЦК | северная пл-дь 3/2 | подвал | 5006.25
2 | Теплоизоляция труб ЦО | северная пл-дь 3/2 | подвал | 16550.06
| ИТОГО |  |  | 21556.31
АПРЕЛЬ 2019 г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | ремонт и наладка теплообменника ф114 длин 2-8 секц. | Северная пл-дь 3/2 |  | 4257.93
2
4
| ИТОГО |  |  | 4257.93
Май 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | смена трубопровода ф 110 мм | Северная пл-дь 3/2 | ЦК | 2504.94
2 |  | северная пл-дь 3/2
3
| ИТОГО |  |  | 2504.94
Июнь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | гидравлическое испытание внутридомовой системы ЦО | Северная пл-дь 3/2 |  | 24654.75
2 | гидравлическое испытание теплообмениика ф114мм длин.2м/п 8 секц. | северная пл-дь 3/2 |  | 26262.47
3 | смена трубопровода ф20, 25 мм | северная пл-дь 3/2 | кв.39,49,(подвал) | 7816.4
| ИТОГО |  |  | 58733.62
Июль 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 |  | Северная пл-дь 3/2
2 |  | северная пл-дь 3/2
3 |  | северная пл-дь 3/2
| ИТОГО |  |  | 0
август 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | проверка технического состояния вентиляционных каналов | Северная пл-дь 3/2 | кв.39,51,52,53,54,59,61,22,23,25,28, 30,31,32,2,6,7,14,17,13,20 | 6193.2
| проверка технического состояния вентиляционных каналов | Северная пл-дь 3/2 | кв.4,38,44,40,41,42,43,45,47,50,57, 58,63,64,66 | 3234.4
2 |  | Северная пл-дь 3/2
3 |  | Северная пл-дь 3/2
9427.6
Сентябрь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | смена трубопровода ф 57,76 мм | Северная пл-дь 3/2 | ремонт теплообменника | 2551.16
2 | ремонт мягкой кровли отдельными местами (устранение течи) на ж/д | Северная пл-дь 3/2 | над.кв.№45 (дом 6-ти этажный) | 132199.27
3 |  | Северная пл-дь 3/2
| ИТОГО |  |  | 134750.43
Октябрь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | ремонт мягкой кровли отдельными местами (устранение течи) на ж/д | Северная пл-дь 3/2 | над.кв.№45 (дом 6-ти этажный)(прошу добавить в лицевой счет по статье т/р за сентябрь 2019г.) | 180049.2
2 | ремонт мягкой кровли отдельными местами (устранение течи) на ж/д | Северная пл-дь 3/2 | над.кв.№45 (дом 6-ти этажный)(прошу снять с лицевого счета по статье т/р за сентябрь 2019г.) | -132199.27
3 |  | северная пл-дь 3/2
| ИТОГО |  |  | 47849.93
Ноябрь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | Прошу добавить в лиц.счет по статье т/р в сентябре смена трубопровода ф 57 мм,76мм | Северная пл-дь 3/2 | ремонт теплообменника | 2225.99
2 | Прошу снять с лиц.счет по статье т/р в сентябре смена трубопровода ф 57 мм,76мм | северная пл-дь 3/2 | ремонт теплообменника | -2551.16
3 |  | северная пл-дь 3/2
| ИТОГО |  |  | -325.17
Декабрь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | ремонт мягкой кровли отдельными местами, герметизация мастикой на ж/д | Северная пл-дь 3/2 | 2-й и 4-й подъезд | 192132.85
2 |  | северная пл-дь 3/2
3 |  | северная пл-дь 3/2
| ИТОГО |  |  | 192132.85
| ВСЕГО |  |  | 510644.41

## Содержание жилья
январь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | погрузка и вывоз мусора | Северная пл-дь 3/2 |  | 3162.52
2 | Т/О УУТЭ | Северная пл-дь 3/2 | ЦО | 1730.08
Северная пл-дь 3/2
| ИТОГО |  |  | 4892.6
ФЕВРАЛЬ 2019Г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | Т/О УУТЭ | Северная пл-дь 3/2 | ЦО | 1730.08
2 | Планово-предупредительный ремонт ЩР | Северная пл-дь 3/2 | 1,2,3,4-й подъезд | 8095.46
3 | ремонт электроосвещения (смена лампы) жилого дома | Северная пл-дь 3/2 | 3-й подъезд | 312.47
Северная пл-дь 3/2
Северная пл-дь 3/2
| ИТОГО |  |  | 10138.01
март 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | Т/О УУТЭ | Северная пл-дь 3/2 | ЦО | 1730.08
2 |  | северная пл-дь 3/2
3
| ИТОГО |  |  | 1730.08
апрель 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | Т/О УУТЭ | Северная пл-дь 3/2 | ЦО | 1730.08
2 | проверка электросчетчиков | северная пл-дь 3/2 | кв. с 1 по 66 (все квартиры в ж/д) | 1993.46
3 |  | северная пл-дь 3/2
северная пл-дь 3/2
| ИТОГО |  |  | 3723.54
май 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | Т/О УУТЭ | северная пл-дь 3/2 | ЦО | 1730.08
2 | дезинсекция подвальных помещений | северная пл-дь 3/2 |  | 5337.6
3 | благоустройство придомовой территории (окраска деревьев и бордюров известковым раствором силами жителей) | северная пл-дь 3/2 |  | 232.2
4 | закрытие отопительного периода | северная пл-дь 3/2 | слив воды из системы | 868.63
5 | закрытие отопительного периода | Северная пл-дь 3/2 | слив воды из системы | 1508.25
| ИТОГО |  |  | 9676.76
июнь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | Т/О УУТЭ | северная пл-дь 3/2 | ЦО | 1730.08
2 | установка крана шарового ф15мм | северная пл-дь 3/2 | кв.48 ХВС | 942.81
3 | установка автоматических выключателей МОП | северная пл-дь 3/2 | кв.55 | 894.36
4 |  | северная пл-дь 3/2
| ИТОГО |  |  | 3567.25
Июль 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | благоустройство придомовой территории (окраска поверхности лавочек от старой краски) | северная пл-дь 3/2 |  | 1009.47
2 | ремонт фановой трубы (герметизация) | северная пл-дь 3/2 | кв.66 | 348.2
3 | техническое обслуживание УУТЭ | северная пл-дь 3/2 | ЦО и ГВС | 1730.08
4 |  | северная пл-дь 3/2
| ИТОГО |  |  | 3087.75
Август 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | техническое обслуживание УУТЭ | северная пл-дь 3/2 | ЦО и ГВС | 1730.08
2 |  | северная пл-дь 3/2
3 |  | северная пл-дь 3/2
| ИТОГО |  |  | 1730.08
сентябрь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | техническое обслуживание УУТЭ | Северная пл.,3/2 | ЦО и ГВС | 1730.08
2 |  | Северная пл-дь 3/2
3 |  | Северная площадь ,3/2
4 |  | северная пл-дь 3/2
| ИТОГО |  |  | 1730.08
октябрь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | техническое обслуживание УУТЭ | северная пл-дь 3/2 | ЦО и ГВС | 1730.08
2 |  | северная пл-дь 3/2
3 |  | северная пл-дь 3/2
| ИТОГО |  |  | 1730.08
ноябрь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | техническое обслуживание УУТЭ | северная пл-дь 3/2 | ЦО и ГВС | 1730.08
2 |  | северная пл-дь 3/2
3 |  | северная пл-дь 3/2
| ИТОГО |  |  | 1730.08
декабрь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | техническое обслуживание УУТЭ | северная пл-дь 3/2 | ЦО и ГВС | 1730.08
2 | подготовка к запуску системы ЦО в ж/д | северная пл-дь 3/2 |  | 7898.31
3 |  | северная пл-дь 3/2
| ИТОГО |  |  | 9628.39
| ВСЕГО |  |  | 53364.7