## Лицевой счет дома
ИНФОРМАЦИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ, СОБРАННЫХ И ИЗРАСХОДОВАННЫХ СРЕДСТВАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019 г
№ п/п | Адрес |  | Услуга | Задолж-ть на 01.01.2019 г | остаток средств на 01.01.2019 г. | Начислено | Оплачено | Израсходовано | Остаток на 31.12.2019 г | Задолженность на 31.12.2019 г | Дата заключения договора
| Улица | Дом
| Чехова | 340/1 | [8 empty] | 01.05.2016 г.
|  |  |  | 229450.91 | 28371.55 | 2268272.64 | 2262783.67 | 2205245.35 | 85909.87 | 234939.88

## Текущий ремонт
Январь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | Установка адресной таблички на жилом доме | Чехова, 340/1 |  | 1966.96
2 | Ремонт мягкой кровли отдельными местами на жилом доме | Чехова, 340/1 | 2-й подъезд | 20683.74
3 | замена фурнитуры оконной | Чехова, 340/1 | 3-й подъезд 10-й этаж | 4483.82
4 | ремонт подъезда 10-ти этажного | Чехова, 340/1 | 4-й подъезд | 148586.39
5 | смена трубопровода ф 32,25 мм ГВС п/п | Чехова, 340/1 | кв.80 (2-й подъезд, 10-й этаж) | 12717.61
6 | Смена трубопровода ф 25 мм ЦО п/п | Чехова, 340/1 | кв.95 | 3150.57
7 | Установка почтовых ящиков в подъезде жилого дома | Чехова, 340/1 | 4-й подъезд | 21469.99
8 | смена трубопровода ф 25,20 мм ЦО п/п(подводка к радиатору) | Чехова, 340/1 | кв.35 | 5767.53
9 | смена эл.счетчика на квартиру в декабре 2018г. | Чехова, 340/1 | кв.49 | 1208.9
10 | смена эл.счетчика на квартиру в декабре 2018г. | Чехова, 340/1 | кв.61 | 1746.93
| ИТОГО |  |  | 221782.44
Февраль 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | Проверка технического состояния вент.каналов | Чехова, 340/1 | кв.25,41,79,80,65,53,54,55,56,20,26,34,27,28,29,35,160,124,82,155,157,144,137,134,138,145,125,96,98,105,100,116,112,113,89,1,99,81 | 8236.8
2
3
4
5
6
7
| ИТОГО |  |  | 8236.8
Март 2019
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | Установка крана шарового ф 15 мм | Чехова, 340/1 | кв.74,68 ХВС | 1231.54
2 | Проверка технического состояния вент.каналов и дымовых каналов | Чехова, 340/1 | кв.1,2,4,5,7,8,9,10,11,13,19,20,24,32,33,44,46,49,50,54,60,61,67,68,71,72,74,75,83,84,85,92,93,94,97,111,115,126,130,136,139,141 | 11684.4
3
| ИТОГО |  |  | 12915.94
АПРЕЛЬ 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | смена датчика движения в подъезде жилого дома | Чехова, 340/1 | 1-4й подъезд | 16700.1
2
4
| ИТОГО |  |  | 16700.1
Май 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов. | Чехова, 340/1 | кв.6,21,51,63,66,76,117 | 2350.4
2 | смена эл.счетчика на квартиру | Чехова, 340/1 | кв.101 | 2009.83
3 | смена эл.счетчика на квартиру | Чехова, 340/1 | кв.118 | 2009.83
4 | смена эл.счетчика на квартиру | Чехова, 340/1 | кв.36 | 2009.83
| ИТОГО |  |  | 8379.89
Июнь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | смена трубопровода ф20,25 мм | Чехова, 340/1 | кв.81 ЦО п/п | 15286.65
2 | смена эл.счетчика на квартиру | Чехова, 340/1 | кв.92 | 2009.83
4
| ИТОГО |  |  | 17296.48
Июль 2019г
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 |  | Чехова, 340/1
2 | проверка технического состояния вент.каналов | Чехова, 340/1 | кв.22,132,152 | 1378
3
| ИТОГО |  |  | 1378
август 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | гидравлическое испытание внутридомовой системы ЦО | Чехова, 340/1 |  | 59586
2 | смена трубопровода ф 32 мм | Чехова, 340/1 | 4-й подъезд кв.159,160 ГВС п/п | 9665.97
3 | смена трубопровода ф 32 мм | Чехова, 340/1 | кв.147 ГВС | 4404.79
| ИТОГО |  |  | 73656.76
сентябрь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1
2
3
| ИТОГО |  |  | 0
октябрь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | проверка технического состояния вент.каналов | Чехова, 340/1 | кв.3,5,7,20,25,27,28,32,45,55,79 | 3411.2
2 |  | Чехова, 340/1
3
| ИТОГО |  |  | 3411.2
ноябрь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | смена эл.счетчика в квартире | Чехова, 340/1 | кв.66 | 2074.46
2 | смена эл.счетчика в квартире | Чехова, 340/1 | кв.7 | 2074.46
3 | ремонт электроосвещения (смена ламп светодиодных) | Чехова, 340/1 | 1-й подъезд придомовое освещение | 3424.78
4 | герметизация и очистка козырьков входа в подъезды на ж/д | Чехова, 340/1 | 1,2,3,4-й подъезд | 4011.32
5 | ремонт входных групп в подъездах ж/д | Чехова, 340/1 | 1,2,3,4-й подъезд | 80614.41
6 | Проверка технического состояния вентиляционных каналов | Чехова, 340/1 | кв.134,150,89 | 1289.6
7 | Проверка технического состояния вентиляционных каналов | Чехова, 340/1 | кв.49,80,81,53,84,85,95,97,99,100,101,115,124,125,136,137,141,142,143,145,154 | 6063.2
8 | Проверка технического состояния вентиляционных каналов | Чехова, 340/1 | кв.6,44,59,65,69,72,93,94,112,130,40,155,156,157,160 | 4206.8
| ИТОГО |  |  | 103759.03
декабрь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | Работы по аварийному ремонту общего имущества МКД с января по декабрь 2019г. | Чехова, 340/1 |  | 224010.6
2 | смена трубопровода ф 32 мм | Чехова, 340/1 | кв.134 ГВС п/п | 4228.57
3 | смена эл.счетчика в квартире | Чехова, 340/1 | кв.147 | 2073.89
4 | смена эл.счетчика в квартире | Чехова, 340/1 | кв.148 | 2073.89
5 | смена эл.счетчика в квартире | Чехова, 340/1 | кв.64 | 2075.11
| ИТОГО |  |  | 234462.06
| ВСЕГО |  |  | 701978.7

## Содержание жилья
Январь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | Т/О ОПУЭ | Чехова, 340/1 |  | 423.485
2 | Т/О УУТЭ ЦО и ГВС | Чехова, 340/1 |  | 3387.88
3 | Очистка кровли от снега на жилом доме | Чехова, 340/1 |  | 4229.51
4 | Очистка придомовой территории от снега | Чехова, 340/1 |  | 8853.96
5
6
7
8
| ИТОГО |  |  | 16894.835
Февраль 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | Т/О ОПУЭ | Чехова, 340/1 |  | 423.485
2 | Т/О УУТЭ ЦО и ГВС | Чехова, 340/1 |  | 3387.88
3 | Обходы и осмотры инженерных коммуникаций | Чехова, 340/1 |  | 3982.64
4
5
6
| ИТОГО |  |  | 7794.005
Март 2019
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | ремонт электрооборудования в подъездах (устройство эл.проводов в кабель-каналы) | Чехова, 340/1 | Подъезд 2,4 этаж 1 | 2238.99
2 | ремонт электроосвещения (смена лампы)жилого дома в МОП | Чехова, 340/1 | 1-й подъезд | 615.66
3 | Т/О ОПУЭ | Чехова, 340/1 |  | 423.485
4 | Т/О УУТЭ ЦО и ГВС | Чехова, 340/1 |  | 3387.88
| ИТОГО |  |  | 6666.015
апрель 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | Т/О ОПУЭ | Чехова, 340/1 |  | 423.49
2 | Т/О УУТЭ ЦО и ГВС |  |  | 3387.88
3
4
5
6
| ИТОГО |  |  | 3811.37
май 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | Т/О ОПУЭ | Чехова, 340/1 |  | 423.49
2 | Т/О УУТЭ ЦО и ГВС | Чехова, 340/1 |  | 3387.88
3 | дезинсекция подвальных помещений | Чехова, 340/1 |  | 5395.2
5 | установка замка на ЩР | Чехова, 340/1 | кв.71 | 594.45
6 | укладка эл.проводов в кабель-каналы жилом доме | Чехова, 340/1 | 1-й подъезд | 1031.19
7 | благоустройство придомовой территории (окраска деревьев и бордюров известковым раствором) | Чехова, 340/1 |  | 2482.3
8 | закрытие отопительного периода | Чехова, 340/1 | слив воды из системы | 1317.35
9 | установка информационной таблички на детской площадке | Чехова, 340/1 | детская площадка | 469.38
| ИТОГО |  |  | 15101.24
июнь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | Т/О ОПУЭ | Чехова, 340/1 |  | 423.49
2 | Т/О УУТЭ ЦО и ГВС | Чехова, 340/1 |  | 3387.88
3 | окраска труб газопровода ж/д | Чехова, 340/1 |  | 6250.56
4
5
| ИТОГО |  |  | 10061.93
июль 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | покос придомовой территории | Чехова, 340/1 |  | 2247.19
2 | техническое обслуживание УУТЭ | Чехова, 340/1 | ЦО и ГВС | 3387.88
3 | Т/О ОПУЭ | Чехова, 340/1 |  | 423.49
4
| ИТОГО |  |  | 6058.56
Август 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | усиление сварочных швов (наплавков) | Чехова, 340/1 | ГВС п/п УУТЭ | 1823.84
2 | ремонт электроосвещения (смена ламп светодиодных) | Чехова, 340/1 | кв.27 (тамбур) | 266.5
3 | техническое обслуживание УУТЭ | Чехова, 340/1 | ЦО и ГВС | 3387.88
4 | Т/О ОПУЭ | Чехова, 340/1 |  | 423.49
| ИТОГО |  |  | 5901.71
Сентябрь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | покос придомовой территории | Чехова, 340/1 |  | 2084.43
2 | техническое обслуживание УУТЭ | Чехова, 340/1 | ЦО и ГВС | 3387.88
3 | Т/О ОПУЭ | Чехова, 340/1 |  | 423.49
4 | ремонт электроосвещения (замена автоматических выключателей) | Чехова, 340/1 | кв.147 | 478.84
5
6
| ИТОГО |  |  | 6374.64
октябрь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | техническое обслуживание УУТЭ | Чехова, 340/1 | ЦО и ГВС | 3387.88
2 | Т/О ОПУЭ | Чехова, 340/1 |  | 423.49
3 | замена табличек «Доска объявления» на жилом доме | Чехова, 340/1 | 1-4-й подъезды | 1487.87
4 | обходы и осмотры подвала и инженерных коммуникаций | Чехова, 340/1 | кв.41,160,73,78,51,10,67,115,7, 111,89,97,43,21 устранение непрогрева системы ЦО | 4785.81
5
6
| ИТОГО |  |  | 10085.05
Ноябрь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | техническое обслуживание УУТЭ | Чехова, 340/1 | ЦО и ГВС | 3387.88
2 | Т/О ОПУЭ | Чехова, 340/1 |  | 423.49
3 | ремонт электрооборудования (замена автоматических выключателей) | Чехова, 340/1 | кв.38 | 663.22
4 | проверка индивидуальных приборов учета (ИПУ) | Чехова, 340/1 |  | 2921.16
5 | установка крана шарового ф 15мм | Чехова, 340/1 | кв.69 ГВС | 795.66
| ИТОГО |  |  | 8191.41
декабрь 2019г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | техническое обслуживание УУТЭ | Чехова, 340/1 | ЦО и ГВС | 3387.88
2 | Т/О ОПУЭ | Чехова, 340/1 |  | 423.49
3 | подготовка к запуску системы ЦО в ж/д | Чехова, 340/1 |  | 21076.06
4 | проверка индивидуальных приборов учета (ИПУ) электроэнергии | Чехова, 340/1 |  | 3000.08
5 | смена трубопровода ф 32мм | Чехова, 340/1 | П-сушитель ЦО п/п | 2278.82
| ИТОГО |  |  | 30166.33
| ВСЕГО |  |  | 127107.095