## Лицевой счет дома
ИНФОРМАЦИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ, СОБРАННЫХ И ИЗРАСХОДОВАННЫХ СРЕДСТВАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2017 г
№ п/п | Адрес |  | Услуга | Задолж-ть на 01.01.2017 г | остаток средств на 01.01.2017 г. | Начислено | Оплачено | Израсходовано | Остаток на 31.12.2017 г | Задолженность на 31.12.2017 г | Дата заключения договора
| Улица | Дом
53 | Смирновский | 137 | [8 empty] | 01.11.2013 г.
1 |  |  | Ремонт жилья | 67235.4 | -20885.93 | 688320.27 | 711620.39 | 412858.88 | 277875.58 | 43935.28
|  |  | Узлы учета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Капремонт лифта | 7487.13 | -189271.71 | 0 | 7800.97 | 0 | -181470.74 | -313.84
|  |  | Ремонт жилья:субабоненты | 45000 | 135000 | 35000 | 25000 | 0 | 160000 | 55000
|  |  | Установка общих счетчиков | 5694.81 | 194079.61 | 0 | 6846.84 | 0 | 200926.45 | -1152.03
|  |  | Ремонт УУТЭ | -407.32 | 407.32 | 0 | 0 | 0 | 407.32 | -407.32
|  |  | ИТОГО РЕМОНТ ЖИЛЬЯ | 125010.02 | 119329.29 | 723320.27 | 751268.2 | 412858.88 | 457738.61 | 97062.09
|  |  | Техническое обслуживание | 21165.7 | 165443.19 | 181416.66 | 187793.4 | 182248.01 | 170988.58 | 14788.96
|  |  | Аварийно-ремонтное обслуживание | 15720.32 | -15720.32 | 174999.97 | 181151.19 | 174999.97 | -9569.1 | 9569.1
|  |  | Техническое обслуживание вентканалов и дымоходов | 3465.54 | 109174.56 | 58333.32 | 60383.73 | 14490 | 155068.29 | 1415.13
|  |  | содержание и технадзор общедомовых узлов учета | 1953.36 | 44834.88 | 5833.37 | 6038.37 | 46762.08 | 4111.17 | 1748.36
|  |  | Дезинсекция и дератизация | 1145.66 | 10969.8 | 10305.51 | 10667.79 | 22694.4 | -1056.81 | 783.38
|  |  | Энтомологическое обследование | 32.58 | 952.71 | 291.72 | 301.92 | 0 | 1254.63 | 22.38
|  |  | Техническое и аварийно-ремонтное обслуживание электрических сетей | 7890.46 | -7890.46 | 92361.12 | 95607.58 | 92361.12 | -4644 | 4644
|  |  | Услуги банков ,почты,ИВЦ | 4075.3 | -635089.72 | 40833.31 | 42268.61 | 234260.4835 | -827081.5935 | 2640
|  |  | Содержание и уход за зелеными насаждениями | 1026.57 | 25170.75 | 9236.08 | 9560.77 | 0 | 34731.52 | 701.88
|  |  | ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ | 56475.49 | -302154.61 | 573611.06 | 593773.36 | 767816.0635 | -476197.3135 | 36313.19
|  |  | Оплата старшим по домам | 11410.78 | -11411.78 | 116824.8 | 120840.31 | 116824.8 | -7396.27 | 7395.27
|  |  | ГВС | 49636.62 | -49636.62 | 1498505.9 | 1456577.81 | 1498505.9 | -91564.71 | 91564.71
|  |  | Отопление | 701969.64 | -701969.64 | 2155799.13 | 2599412.65 | 2155799.13 | -258356.12 | 258356.12
|  |  | ХВ снабжение (СОИД) | 0 | 0 | 7435.49 | 6984.74 | 7435.49 | -450.75 | 450.75
|  |  | Эл.снабжение (СОИД) | 0 | 0 | 187077.77 | 176428.76 | 187077.77 | -10649.01 | 10649.01
|  |  | Теплоноситель (СОИД) | 0 | 0 | 4296.19 | 3630.66 | 4296.19 | -665.53 | 665.53
|  |  | Тепловая энергия ГВС (СОИД) | 0 | 0 | 18388.86 | 15622.71 | 18388.86 | -2766.15 | 2766.15
|  |  | Уборка лестничных клетей | -58.54 | 58.54 | 77732.25 | 85291.47 | 77732.25 | 7617.76 | -7617.76
|  |  | Содержание газовых сетей | 1543.2 | -1543.2 | 19861.11 | 20326.01 | 19861.11 | -1078.3 | 1078.3
|  |  | ТБО | 20720.2 | -20720.2 | 210284.64 | 217698.09 | 210284.64 | -13306.75 | 13306.75
|  |  | Уборка придомовой территории | 20703.07 | -39292.44 | 210284.64 | 217676.29 | 210284.64 | -31900.79 | 13311.42
|  |  | Управление МКД | 24219.77 | -24219.77 | 246501.23 | 255116.89 | 246501.23 | -15604.11 | 15604.11
|  |  | Лифт | 37326 | -37326 | 380910.09 | 394366.27 | 380910.09 | -23869.82 | 23869.82
53 | Смирновский | 137 |  | 1048956.25 | -1068886.43 | 6430833.43 | 6915014.22 | 6314577.0435 | -468449.2535 | 564775.46 | 01.11.2013 г.

## Текущий ремонт
Январь 2017 г
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | смена трубопровода ЦО | Смирновский 137 | кв.111,115,119,123,127,131,135,139,143 | 92951.23
2 | смена трубопровода ЦО | Смирновский 137 | кв.148,152,156,160,164,168,172,176,180 | 101849.54
3 | смена трубопровода и запорной арматуры на УУТЭ | Смирновский 137 |  | 27776.53
| ИТОГО |  |  | 222577.3
Февраль 2017 г
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | замена задвижки | Смирновский 137 |  | 2707.7
2
| ИТОГО |  |  | 2707.7
Март 2017
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | ремонт подъездного электроосвещения (смена светильников, установка датчиков движения) | Смирновский 137 | 1,2,3,4,5-й подъезд | 44428.95
2 | установка поручней металлических, пандуса | Смирновский 137 | 1-й подъезд | 17610.52
3 | смена трубопровода ф 20,25 мм | Смирновский 137 | кухня, зал ЦО п/п | 66641.54
4
| ИТОГО |  |  | 128681.01
Май 2017
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | ремонт подъездного электроосвещения (смена светильников, установка датчиков движения) | Смирновский, 137 | 1,2,3,4,5-й подъезд | -44428.95
2 | ремонт подъездного электроосвещения (смена светильников, установка датчиков движения) | Смирновский 137 | 1,2,3,4,5-й подъезд | 43312.13
3
4
5
6
| ИТОГО |  |  | -1116.82
Июнь 2017 г
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | смена трубопровода ЦО | Смирновский 137 | кв.37-69 | 32941.73
2
| ИТОГО |  |  | 32941.73
Сентябрь 2017 г
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | ремонт ж\б козырька на подъездами жилого дома | Смирновский 137 | 1,2,3,4,5-й подъезд | 15120.43
2
| ИТОГО |  |  | 15120.43
Ноябрь 2017 г
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | смена трубопровода ф 20 мм | Смирновский 137 | ремонт ЦО, подготовка к опрессовке внутренней системы ЦО | 11947.53
2
| ИТОГО |  |  | 11947.53
| ВСЕГО |  |  | 412858.88

## Содержание жилья
Январь 2017 г
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | смена замка на этажном щите | Смирновский 137 | Под 5 эт 5 | 381.66
2 | ремонт УУТЭ | Смирновский 137 |  | 29749.23
3 | пусконаладочные работы | Смирновский 137 |  | 26819.62
4 | периодический смотр вентканалов | Смирновский 137 | кв.1,2,4,6,12,13,15,16,22-24,27-30,32,40,41,43,46-49,53,54,59,60,65-68,72-74,78,80,83-89,91,96-98,101,102,104-106,109,111,113,115,117,123-128,131,134,136,138,140,141,43,144,150,151,155-158,169,164176,178,177,180 | 11730
5 | т/о УУТЭ | Смирновский 137 |  | 3896.84
| ИТОГО |  |  | 72577.35
Февраль 2017 г
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | т/о УУТЭ | Смирновский 137 |  | 3896.84
2 | устранение непрогрева системы ЦО | Смирновский 137 | кв.69,33 | 2373.56
3
| ИТОГО |  |  | 6270.4
Март 2017
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | т/о УУТЭ ЦО и ГВС | СМирновский 137 |  | 3896.84
2 | закрашивание граффити и надписей расположенных по периметру МКД на цокольной части дома | Смирновский 137 |  | 2005.57
3
| ИТОГО |  |  | 5902.41
Апрель 2017
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | т/о УУТЭ ЦО и ГВС | СМирновский 137 |  | 3896.84
2 | слив воды из системы | Смирновский, 137 | закрытие отопительного периода | 2045.1
3 | замена крана шарового ф 15 мм | СМирновский 137 | кв.117 ХВС 3-й этаж 4-й подъезд | 861.33
| ИТОГО |  |  | 6803.27
Май 2017
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | дезинсекция подвальных помещений | СМирновский 137 |  | 7564.8
2 | т/о УУТЭ ЦО и ГВС | СМирновский 137 |  | 3896.84
3 | ремонт электроосвещения в подъезде и установка антимагнитной пломбы в квартире | Смирновский 137 | 1-й подъезд, тамбур, кв.158 | 3308.03
4 | установка замка на ЩР | Смирновский 137 | кв. 25 | 381.66
5 | благоустройство придомовой территори (окраска деревьев и бордюров) | Смирновский 137 |  | 1328.09
| ИТОГО |  |  | 16479.42
Июнь 2017 г
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | дезинсекция подвальных помещений | СМирновский 137 |  | 7564.8
2 | т/о УУТЭ ЦО и ГВС | СМирновский 137 |  | 3896.84
3
| ИТОГО |  |  | 11461.64
Июль 2017 г
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | т/о УУТЭ ЦО и ГВС | СМирновский 137 |  | 3896.84
2
3
4
| ИТОГО |  |  | 3896.84
Август 2017 г
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | перенос фотореле | СМирновский 137 | 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й подъезды | 3946.19
2 | ремонт э/освещения в подъезде | СМирновский 137 | 4-й подъезд 1-й этаж | 150.42
3 | т/о УУТЭ ЦО и ГВС | СМирновский 137 |  | 3896.84
| ИТОГО |  |  | 7993.45
Сентябрь 2017 г
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | т/о УУТЭ ЦО и ГВС | СМирновский 137 |  | 3896.84
2 | дезинсекция подвальных помещений | СМирновский 137 |  | 7564.8
3 | ремонт электроснабжения (ЩЭ), установка автоматических выключателей | Смирновский 137 | кв.52 | 1467.15
4
| ИТОГО |  |  | 12928.79
Октябрь 2017 г
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | ремонт электроосвещения в подъезде | Смирновский 137 | 4,5-й подъезд, 5,6,8-й этаж | 381.33
2 | т/о УУТЭ ЦО и ГВС | СМирновский 137 |  | 3896.84
3
4
| ИТОГО |  |  | 4278.17
Ноябрь 2017 г
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | т/о УУТЭ ЦО и ГВС | СМирновский 137 |  | 3896.84
2 | осмотр вентиляционных каналов | СМирновский 137 | кв. 20,36,58,61,92,100,109,118,173 | 1640
3 | осмотр вентиляционных каналов | СМирновский 137 | кв. 55,56,116,138,166 | 1120
4 | гидравлические испытания внутридомовой системы ЦО | СМирновский 137 |  | 99443.31
5 | установка замка на ЩЭ | СМирновский 137 | 1-й подъезд, 6-й этаж | 586.06
6 | смена фотореле, ламп | Смирновский 137 | 3,4 — й подъезд, 4,5,9 этаж | 1603.05
7 | установка датчика движения в жилом доме | Смирновский 137 | 5-й подъезд (возле лифта) | 1620.98
8 | ремонт электроснабжения (смена автомата в ЩЭ) | Смирновский 137 | кв.72 | 810.98
9 | смена ламп светодиодных в подъезде | Смирновский 137 | 6-й этаж | 851.14
| ИТОГО |  |  | 111572.36
Декабрь 2017 г
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ | Сумма
1 | смена трубопровода ф 25 мм | Смирновский 137 | кв. 44 ЦО п/п | 1796.01
2 | т/о УУТЭ ЦО и ГВС | СМирновский 137 |  | 3896.84
3 | ремонт электроосвещения в подъезде (смена ламп) | СМирновский 137 | 2-й подъезд, 8-й этаж | 337.54
4
5
6
7
8
9
| ИТОГО |  |  | 6030.39
| ВСЕГО |  |  | 266194.49