## Лицевой счет дома
ИНФОРМАЦИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ, СОБРАННЫХ И ИЗРАСХОДОВАННЫХ СРЕДСТВАХ на 31.12.2021г.
№ п/п | Адрес |  | Услуга | Задолж-ть на 01.01.2021 г | остаток средств на 01.01.2021 г. | Начислено | Оплачено | Израсходовано | Остаток на 31.12.2021 г. | Задолженность на 31.12.2021 г. | Дата заключения договора
| Улица | Дом
| Кузнечная | 142.2 | [8 empty] | 01.10.2014 г
1 |  |  | Ремонт жилья | 35522.14 | -11757.39 | 138319.12 | 130045.39 | 186240.11 | -67952.11 | 43795.87
|  |  | Узлы учета | -68.62 | -5378.71 | 0 | 0 | 0 | -5378.71 | -68.62
|  |  | Доп.статья | 629.97 | -552.72 | 0 | 0 | 0 | -552.72 | 629.97
|  |  | Ремонт жилья:субабоненты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Узлы учета: повышающий коэфф | 0 | 19874.35 | 0 | 0 | 0 | 19874.35 | 0
|  |  | Доп.статья:субабоненты | 980 | 24860 | 6000 | 5240 | 0 | 30100 | 1740
|  |  | ИТОГО РЕМОНТ ЖИЛЬЯ | 37063.49 | 27045.53 | 144319.12 | 135285.39 | 186240.11 | -23909.19 | 46097.22
|  |  | Техническое обслуживание | 18109.25 | -51592.02 | 63816.4096 | 60101.2 | 135582.24 | -127073.06 | 21824.4596
|  |  | Аварийно-ремонтное обслуживание | 9926.12 | 87571.6 | 40637.808 | 38383.9779 | 8127.558 | 117828.0199 | 12179.9501
|  |  | Техническое обслуживание вентканалов и дымоходов | 3632.72 | 72606.98 | 13545.936 | 12794.6593 | 0 | 85401.6393 | 4383.9967
|  |  | содержание и технадзор общедомовых узлов учета | 1005.78 | -17251.38 | 11965.5768 | 11301.9491 | 10115.28 | -16064.7109 | 1669.4077
|  |  | Дезинсекция и дератизация | 614.43 | -11419.75 | 2280.2326 | 2153.7677 | 0 | -9265.9823 | 740.8949
|  |  | Энтомологическое обследование | 17.085 | 404.955 | 67.7297 | 63.9733 | 0 | 468.9283 | 20.8414
|  |  | Техническое и аварийно-ремонтное обслуживание электрических сетей | 5003.32 | 46453.82 | 21447.732 | 20258.2106 | 4289.552 | 62422.4786 | 6192.8414
|  |  | Услуги банков ,почты,ИВЦ | 2154.21 | -87010.01 | 7992.1022 | 7548.849 | 17101.228 | -96562.389 | 2597.4632
|  |  | Содержание и уход за зелеными насаждениями | 560.02 | -20180.41 | 2077.0435 | 1961.8478 | 0 | -18218.5622 | 675.2158
|  |  | ИТОГО СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ | 41022.935 | 19583.785 | 163830.5704 | 154568.4346 | 175215.858 | -1063.6384 | 50285.0708
|  |  | Оплата старшим по домам | 11338.98 | -11338.98 | 45153.12 | 42243.78 | 45153.12 | -14248.32 | 14248.32
|  |  | Установка УУТЭ | 17995.46 | -34210.5 | 0 | 0 | 0 | -34210.5 | 17995.46
|  |  | ХВ снабжение (СОИД) | 1763.74 | -1763.74 | 10109.34 | 9420.53 | 10109.34 | -2452.55 | 2452.55
|  |  | Водоотведение(СОИД) | 1502.61 | -1502.61 | 9359.88 | 8856.14 | 9359.88 | -2006.35 | 2006.35
|  |  | Уборка лестничных клетей | 4985.49 | -4985.49 | 23707.2 | 22179.74 | 23707.2 | -6512.95 | 6512.95
|  |  | Содержание газовых сетей | 383.19 | -383.19 | 3838.2 | 3590.86 | 3838.2 | -630.53 | 630.53
|  |  | ТБО | 5207.74 | -5207.74 | 0 | 0.16 | 0 | -5207.58 | 5207.58
|  |  | Уборка придомовой территории | 14214.46 | -14214.46 | 56441.4 | 52804.74 | 56441.4 | -17851.12 | 17851.12
|  |  | Управление МКД | 13594.64 | -13594.64 | 56441.4 | 52804.73 | 56441.4 | -17231.31 | 17231.31
|  |  | Эл.снабжение (СОИД) | 12355.51 | -12355.51 | 25873 | 26462.79 | 25873 | -11765.72 | 11765.72
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО ДОМУ |  |  | 161428.245 | -52927.545 | 539073.2304 | 508217.2946 | 592379.508 | -137089.7584 | 192284.1808

## Текущий ремонт
январь 2021г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ
1 | ремонт УУТЭ (проверка ПРЭМ,ВКТ-7,КТСП-Н) | Кузнечная 142/2 | УУТЭ ЦО и ГВС
2 | смена эл.счетчиков | Кузнечная 142/2 | кв.37
февраль 2021г
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ
1 | смена трубопровода ф 32мм б-у | Кузнечная 142/2 | подвал ГВС
2 | смена трубопровода ф 25мм | Кузнечная 142/2 | кв.36 ЦО
март 2021г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ
1 | смена трубопровода ф 25мм | Кузнечная 142/2 | кв.4 (п-сушитель)ЦО
2 | проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов | Кузнечная 142/2 | кв.4,6,9,10,17,31,32,34,35,36,41,42,44,45,46,50,51,53,55
3 | установка кабель-канала | Кузнечная 142/2 | 1-й подъезд
апрель 2021г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ
1 | смена трубопровода ф 25мм | Кузнечная 142/2 | кв.14-20,1-й подъезд (подвал ЦО)
май 2021г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ
1 | благоустройство придомовой территории (окраска бордюров краской в-д) | Кузнечная 142/2
август 2021г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ
1 | гидравлические испытания системы ГВС | Кузнечная 142/2
2 | гидравлические испытания внутридомовой системы ЦО | Кузнечная 142/2
октябрь 2021г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ
1 | проверка технического состояния вентиляционных каналов(со снятием и установкой жалюзной решетки,прочистка) | Кузнечная 142/2 | кв.4,6,9,17,22,24,27,37,39,44,51,57,58,34
декабрь 2021г
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ
1 | Работы по аварийному ремонту общего имущества МКД с января по декабрь 2021г. | Кузнечная 142/2

## Содержание жилья
январь 2021г
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ
1 | пусконаладочные работы УУТЭ (цо и гвс) | Кузнечная 142/2 | подвал уутэ (цо и гвс)
2 | проверка индивидуального прибора учета (ИПУ) электроэнергии в МОП | Кузнечная 142/2 | кв.37
3 | ремонт электроосвещения в МОП (смена ламп светодиодных) | Кузнечная 142/2 | 1-й подъезд 1-3-й этаж
4 | обработка дезинфицированными средствами | Кузнечная 142/2
5 | Т-О общедомовых приборов учета электроэнергии | Кузнечная 142/2
6 | Т-О УУТЭ | Кузнечная 142/2
7 | Снятие с лиц.счета по статье т-р за январь 2021г.(Покос придомовой территории за сентябрь 2020г.) | Кузнечная 142/2
8 | Снятие с лиц.счета по статье т-р за январь 2021г.(Покос придомовой территории за июнь 2020г.) | Кузнечная 142/2
9 | Добавить в лиц.счет по статье т-р за январь 2021г.(Покос придомовой территории за июнь 2020г.) | Кузнечная 142/2
февраль 2021г
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ
1 | обработка дезинфицированными средствами | Кузнечная 142/2
2 | Т-О общедомовых приборов учета электроэнергии | Кузнечная 142/2
3 | Т-О УУТЭ | Кузнечная 142/2
март 2021г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ
1 | Т-О общедомовых приборов учета электроэнергии | Кузнечная 142/2
2 | Т-О УУТЭ | Кузнечная 142/2
3 | обработка дезинфицированными средствами | Кузнечная 142/2
4 | прочистка фильтров ф 100мм(подвал),прочистка ливневки 1,2-й подъезд | Кузнечная 142/2 | ЦО
5 | обходы и осмотры инженерных коммуникаций | Кузнечная 142/2
апрель 2021г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ
1 | Закрытие отопительного периода ЦО | Кузнечная 142/2
2 | прверка ИПУ | Кузнечная 142/2
3 | уборка мусора с ляды выход на кровлю | Кузнечная 142/2 | 1,2-й подъезд
4 | обрезка сухих деревьев и порослей | Кузнечная 142/2 | вокруг дома
5 | обработка дезинфицированными средствами | Кузнечная 142/2
6 | Т-О общедомовых приборов учета электроэнергии | Кузнечная 142/2
7 | Т-О УУТЭ | Кузнечная 142/2
май 2021г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ
1 | Т-О общедомовых приборов учета электроэнергии | Кузнечная 142/2
2 | Т-О УУТЭ | Кузнечная 142/2
3 | ремонт электроосвещения в МОП (смена ламп светодиодных 8,18вт) | Кузнечная 142/2 | 1-й подъезд 3,4,5-й этаж,2-й подъезд 5-й этаж
4 | установка крана ф 15мм | Кузнечная 142/2 | кв.44 ХВС поливочный кран
5 | установка крана ф 15мм | Кузнечная 142/2 | кв.44 ХВС поливочный кран
6 | Покос придомовой территории | Кузнечная 142/2
июнь 2021г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ
1 | смена трубопровода ф 110мм | Кузнечная 142/2 | кв.38 ЦК
2 | ремонт электроосвещения в МОП (смена ламп светодиодных 8Вт) | Кузнечная 142/2 | 2-й подъезд придомовое
3 | ремонт электроосвещения в МОП (смена ламп светодиодных 8вт,автом.выкл.25А) | Кузнечная 142/2 | кв.14 ВРУ
4 | благоустройство придомовой территории (окраска деревьев бордюров ) | Кузнечная 142/2
5 | дезинсекция подвальных помещений | Кузнечная 142/2
6 | Т-О общедомовых приборов учета электроэнергии | Кузнечная 142/2
7 | Т-О УУТЭ | Кузнечная 142/2
июль 2021г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ
1 | дезинсекция подвальных помещений | Кузнечная 142/2
2 | покос придомовой территории | Кузнечная 142/2
3 | Т-О общедомовых приборов учета электроэнергии | Кузнечная 142/2
4 | Т-О УУТЭ | Кузнечная 142/2
август 2021г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ
1 | ремонт электроосвещения в МОП (смена ламп светодиодных 8Вт) | Кузнечная 142/2 | 1-й подъезд 2-й этаж,2-й подъезд 1,2,3-й этаж,3-й подъезд 4,5-й этаж
2 | Т-О общедомовых приборов учета электроэнергии | Кузнечная 142/2
3 | Т-О УУТЭ | Кузнечная 142/2
сентябрь 2021г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ
1 | окраска баков ТБО 0,75м3 вывоз мусора | Кузнечная 142/2
2 | замена крана шарового ф 15мм | Кузнечная 142/2 | кв.34 ГВС
3 | смена трубопровода ф 20мм | Кузнечная 142/2 | кв.57-58 ГВС
4 | Т-О общедомовых приборов учета электроэнергии | Кузнечная 142/2
5 | Т-О УУТЭ | Кузнечная 142/2
октябрь 2021г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ
1 | Т-О общедомовых приборов учета электроэнергии | Кузнечная 142/2
2 | Т-О УУТЭ | Кузнечная 142/2
3 | подготовка к запуску системы ЦО | Кузнечная 142/2
ноябрь 2021г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ
1 | ремонт электроосвещения в МОП (смена ламп светодиодных ) | Кузнечная 142/2 | 1-й подъезд 2-й этаж,придомовое ,2-й подъезд 5-й этаж
2 | Т-О общедомовых приборов учета электроэнергии | Кузнечная 142/2
3 | Т-О УУТЭ | Кузнечная 142/2
декабрь 2021г.
№ п/п | Вид работ | Адрес | Место проведения работ
1 | Т-О общедомовых приборов учета электроэнергии | Кузнечная 142/2
2 | Т-О УУТЭ | Кузнечная 142/2
3 | ремонт двери выход на кровлю | Кузнечная 142/2
4 | обходы и осмотры инженерных коммуникаций (устранение непрогрева системы ЦО ) | Кузнечная 142/2 | подвал
5 | смена трубопровода ф 32мм | Кузнечная 142/2 | подвал ХВС
6 | ремонт электроосвещения в МОП (смена ламп светодиодных ) | Кузнечная 142/2 | 1-й подъезд ,адресная табличка ,придомовое
7 | проверка индивидуального прибора учета (ИПУ) электроэнергии в МОП | Кузнечная 142/2 | кв.20